A. Průvodní zpráva

  - identifikace stavby, obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT s vyznačeným oborem, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,

- STAVEBNÍK:

- Název:					OBEC SLAPY

- IČ:					002 41 652

- Adresa:					Slapy 72

- 252 08 Slapy nad Vltavou

- PROJEKTANT:

- Jméno a příjmení:			František Zemek, DiS.

- Číslo ČKAIT:				0102066 - Pozemní stavby

- Adresa:					TUZE projekt

- Pernerova 294/13

- 186 00 Praha 8 - Karlín

- STAVBA:

- Zákl. charakteristika stavby:		PODKROVÍ - ZŠ s MŠ Slapy, půdní vestavba

- Účel stavby:	Vestavba nové učebny ZŠ a školní družiny s mobilní dělící příčkou, s hygienickým zázemím, s šatnou, se čtyřmi sklady a úklidovou komorou.

  - údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

- Stavba bude prováděna v podkroví, v třetím nadzemním podlaží, stávající budovy Základní školy a mateřské školy Slapy. První podlaží je užíváno jako mateřská škola se zázemím a školní kuchyně s jídelnou, druhé podlaží je určeno k výuce žáků základní školy se čtyřmi učebnami, třetí podlaží (podkroví) je nevyužíváno, v podzemním podlaží je umístěna kotelna a sklady.

- Budova - č.p. 50 a pozemek pod ní - parc.č. St.27, v k.ú. Slapy nad Vltavou je ve vlastnictví stavebníka a investora OBEC SLAPY, IČ 002 41 652, Slapy 72, 252 08 Slapy.

  - údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

- Před projekčními pracemi byly zhotoveny průzkumné sondy v podlahách, za účelem zjištění její skladby a dimenze dřevěných trámů, byly popsány jednotlivé konstrukce a jejich rozměry.

- Stavba bude napojena na stávající rozvody technické infrastruktury - elektřinu, vodovod a kanalizaci.

- Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

  - informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

- Stavba splňuje veškeré známé požadavky dotčených orgánů.

  - informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

- Stavba dodržuje veškeré požadavky na výstavbu.

  - údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

- Stavba neřeší.

  - věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

- Stavba není vázána na jiné stavby a jiná opatření v dotčeném území.

  - předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

- Stavba bude zahájena do dvou let od vydání povolení ke stavbě a předpokládaná doba výstavby bude dva roky od zahájení stavby.

- Příprava stoupaček a prostupů

- Provedení nových konstrukcí „hrubé“ podlahy, včetně roznášecích konstrukcí pod příčkami a ocelové konstrukce mobilní příčky

- Stavba nových příček

- Stavba nového stropu nad hygienickým zázemím

- Osazení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, elektřiny, vytápění a vzduchotechniky

- Úprava povrchů nových příček

- Osazení SDK konstrukcí u atik, šikmých stěn a stropu

- Osazení skladby „čistých“ podlah

- Malování povrchů stěn

- Kompletace, osazení sanity a doplňků a ovladačů

- Úklid

  - statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

- Orientační náklady na stavbu  314,5 m2 x 10 000 Kč/m2 = 3 145 000 Kč

- Celková užitná plocha objektu je 1151,1 m2

- Rozsah a obsah projektové dokumentace je zpracován, dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..

- Jakékoliv nové skutečnosti, nebo nejasnosti je nutné konzultovat s projektantem. Při realizaci musí být dodrženy veškeré normové požadavky, veškerá nařízení a zákony, především technologické postupy výrobců jednotlivých materiálů a výrobků, bezpečnost práce, zejména požárně bezpečnostní řešení a statický posudek aj.. Tato dokumentace je určena ke stavebnímu řízení, realizace stavby bude provedena podle prováděcí dokumentace a bude autorsky dozorována.

.....................................

František Zemek, DiS.