Obec Slapy 252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72 IČ: 00241652

Dodatek č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb. Tento dodatek Zadávací dokumentace je vydán dne 22. 5. 2013 a byl schválen statutárním orgánem Zadavatele.

ZŠ a MŠ ve Slapech – půdní vestavba

Zadavatel využívá svého práva vyhrazeného v čl. 8.1.c Zadávací dokumentace – Část I – Pokyny pro uchazeče shora uvedené veřejné zakázky a v souladu s čl. 11 této části Zadávací dokumentace vydává tento dodatek č. 1, kterým mění a doplňuje přílohu Zadávací Dokumentace – Projektová dokumentace stavby a Výkaz výměr stavby. Vlastní obsah Výzvy k podání nabídek a obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky se nemění. Předmětné změny Projektové dokumentace a Výkazu výměr stavby jsou vyvolány žádostí na vyjasnění Zadávací dokumentace uchazeče STOPIN, s.r.o., ze dne 17. 5. 2013. 1) Výkaz výměr stavby – položka 156 (montáž střešních oken) předpokládá dodávku a montáž 7 ks oken, ale v PD jsou zakresleny pouze 3 ks oken na el. ovládání. Odpověď zadavatele: Rozmístění oken je upřesněno upraveným výkresem č. 12 a položkami 168, 169 a 170 upraveného rozpočtu, které budou zveřejněny na profilu zadavatele (www.slapynadvltavou.cz) ke dni vydání tohoto dodatku ZD. 2) Výkaz výměr stavby - položka 163… mobilní příčka trubka 140/70/4 se nevyrábí (možnosti 140/70/3 (5) nebo 140/60/4...) Odpověď zadavatele: Mobilní příčka je rozkreslena výkresem č. 18 v PD, pro zpracování nabídky použijte toto zadání. 3) Projektová dokumentace, Výkaz výměr stavby - chybí specifikace elektroinstalace, kolik bude zásuvek, vypínačů, specifikace rozvaděče, vybavení ve třídách – tabule apod. - chybí specifikace vytápění – typ a velikosti radiátorů Odpověď zadavatele: K upřesnění dodávky elektroinstalace a vytápění vydává zadavatel upravený Výkaz výměr stavby, kdy doplněné položky rozpočtu jsou barevně odlišeny od stávajícího Výkazu výměr a výkresy č. 22 a 23, které řeší rozvody elektro a topení. Upravený výkaz výměr a doplněné výkresy budou zveřejněn na profilu zadavatele (www.slapynadvltavou.cz) ke dni vydání tohoto dodatku ZD. Tyto dodatečné a doplňující informace oznamuje zadavatel všem známým uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku a současně je zveřejňuje na profilu zadavatele (www.slapynadvltavou.cz)