## Krycí list
KRYCÍ LIST
| Název stavby |  |  | Tělocvična ZŠ a MŠ, Slapy - dle prováděcího projektu | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | TelocvicnaSlapy
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | Výkaz výměr | [8 empty] | Místo | Slapy
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
| Zhotovitel |  |  | Hana Pejšová
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Hana Pejšová | [7 empty] | 29.05.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | Profese |  |  | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % |  | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Tělocvična ZŠ a MŠ, Slapy - dle prováděcího projektu
Objekt:
Část: | Výkaz výměr
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: | Hana Pejšová
Datum: | 29.05.2016
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1045.8785 | 266.5471
1 | Zemní práce | 0 | 0.000333 | 0
2 | Zakládání | 0 | 387.8852 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 389.4426 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 27.3768 | 0
5 | Komunikace pozemní | 0 | 108.7215 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 115.0748 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0.21256 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | 17.1647 | 266.5471
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 48.1074 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 1.9662 | 0
712 | Opláštění | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 5.5774 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.00072 | 0
761 | Výplně otvorů | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 31.9861 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766. | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.0020832 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.0194 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.87908 | 0
775 | Podlahy skládané | 0 | 3.2598 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 1.5034 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady | 0 | 2.6777 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.23752 | 0
| Celkem | 0 | 1093.9859 | 266.5471
Profese
| ZTI | 0
| Elektro silnoproud | 0
| VZT | 0
| Vytápění | 0
| Celkem | 0

## stavební VV
Výkaz výměr
Stavba: |  | Tělocvična ZŠ a MŠ, Slapy - dle prováděcího projektu
Objekt:
Část: |  | stavební
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: |  | Hana Pejšová
Datum: |  | 29.05.2016
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 1045.8785 |  | 266.5471 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.000333 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 112101102 | Kácení stromů | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 112201102 | Odstranění pařezů | kus | 2 |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 216.612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 12200000R | Odkopávky nezapažené | m3 | 654.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 13100000R | Hloubení jam nezapažených | m3 | 135.579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 13200000R | Hloubení rýh š do 2000 mm | m3 | 60.278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 162601101 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 751.865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky - bez poplatku | m3 | 751.865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 001 | 174101101 | Zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 98.812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 231 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 11.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 11.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 11.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.173 |  | 0 | 0.001 | 0.000173 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 387.8852 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 002 | 211971110 | Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 152.856 |  | 0 | 0.00017 | 0.025986 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | M | MAT | 693111720 | geotextilie 300g/m2 | m2 | 168.142 |  | 0 | 0.0003 | 0.050443 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
16 | K | 002 | 212532111 | Lože a obsyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 22.928 |  | 0 | 1.63 | 37.3726 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 002 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 63.69 |  | 0 | 0.00049 | 0.031208 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 011 | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 59.372 |  | 0 | 1.98 | 117.5566 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 011 | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-XC2 | m3 | 88.847 |  | 0 | 2.4533 | 217.9675 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 18.929 |  | 0 | 0.00103 | 0.019497 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 011 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 18.929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 011 | 275313611 | Základové bloky z betonu tř. C 16/20 schody pod krčkem | m3 | 5.717 |  | 0 | 2.2563 | 12.8995 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 011 | 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-XC2 | m3 | 0.792 |  | 0 | 2.4533 | 1.943 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 011 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových bloků | m2 | 15.741 |  | 0 | 0.00103 | 0.016213 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 011 | 2753512151 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 2.64 |  | 0 | 0.00103 | 0.0027192 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 011 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových bloků | m2 | 15.741 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 011 | 2753512161 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 389.4426 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 014 | 310239411 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 0.713 |  | 0 | 1.8775 | 1.3387 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | K | 011 | 3152712R1 | Cihelný blok plněný minerální vatou,kompl prov dle det 04,05 | m3 | 2.94 |  | 0 | 1.3634 | 4.0085 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | K | 014 | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 2.97 |  | 0 | 0.02857 | 0.084853 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | K | 015 | 327323129 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25-XC2 | m3 | 121.958 |  | 0 | 2.4533 | 299.1983 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | K | 015 | 327351211 | Bednění opěrných zdí zřízení | m2 | 518.721 |  | 0 | 0.00251 | 1.302 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | 015 | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 518.721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | 015 | 327361016 | Výztuž opěrných zdí,základové desky,základové patky,sloupů z betonářské oceli 10 505 | t | 30.088 |  | 0 | 1.0539 | 31.7091 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | 015 | 32736101R | Distanční výztuž | m | 801 |  | 0 | 0.00089 | 0.71289 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | 011 | 330321510 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 - XC2 bez výztuže | m3 | 20.768 |  | 0 | 2.4533 | 50.9499 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | K | 011 | 331351101 | Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 109.737 |  | 0 | 0.00126 | 0.13827 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | 011 | 331351102 | Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m | m2 | 109.737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 27.3768 |  | 0 |  |  | 1
39 | K | 011 | 411322525 | Stropy trámové ze ŽB tř. C 20/25 do VSŽ plechů vč výplně schodů | m3 | 9.172 |  | 0 | 2.4534 | 22.5029 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
40 | K | 011 | 4113618211 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - mezi vlny plechů | t | 0.086 |  | 0 | 1.0552 | 0.090744 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | 011 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.35 |  | 0 | 1.0531 | 0.36857 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | K | 011 | 434311113 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru | m | 22.89 |  | 0 | 0.1016 | 2.3256 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | 011 | 43431111R | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru-pohledový beton - schody pod krčkem | m | 19.2 |  | 0 | 0.1016 | 1.9507 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | 011 | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 21.017 |  | 0 | 0.00658 | 0.13829 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | 011 | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 21.017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 108.7215 |  | 0 |  |  | 1
46 | K | 221 | 564811111 | Podklad z drceného kameniva fr 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 215.923 |  | 0 | 0.0982 | 21.2036 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | 221 | 564831111 | Podklad z drceného kameniva fr 0-63 mm tl 100 mm | m2 | 215.923 |  | 0 | 0.18907 | 40.8246 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | 221 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm vč lože | m2 | 215.923 |  | 0 | 0.08425 | 18.1915 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | M | MAT | 59245270R | dlažba BEST-MOZAIK 10x10x6 cm MO02 přírodní | m2 | 237.515 |  | 0 | 0.12 | 28.5018 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 115.0748 |  | 0 |  |  | 1
50 | K | 014 | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 | 0.0415 | 0.166 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
51 | K | 014 | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | 014 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2.97 |  | 0 | 0.03358 | 0.099733 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem dveří | m | 34.32 |  | 0 | 0.0015 | 0.05148 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 011 | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 69.225 |  | 0 | 0.0085 | 0.58841 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | M | MAT | 283759350 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm | m2 | 70.61 |  | 0 | 0.00255 | 0.18006 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
56 | K | 011 | 62253000R | Tenkovrstvá probarvená silikonová zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 69.225 |  | 0 | 0.00478 | 0.3309 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
57 | K | 011 | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 27.081 |  | 0 | 2.2563 | 61.1039 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
58 | K | 011 | 631311124 | Podkladní beton tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 14.462 |  | 0 | 2.2563 | 32.6312 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
59 | K | 011 | 63131900R | Příplatek za plastifikátor | m3 | 6.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
60 | K | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 19.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
61 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.866 |  | 0 | 1.0531 | 1.965 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
62 | K | 011 | 637121114 | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním | m2 | 38.413 |  | 0 | 0.4593 | 17.6431 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0.21256 |  | 0 |  |  | 1
63 | K | 271 | 894811117 | Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 | kus | 4 |  | 0 | 0.04688 | 0.18752 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
64 | K | 271 | 894812156 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem | kus | 4 |  | 0 | 0.00626 | 0.02504 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 17.1647 |  | 266.5471 |  |  | 1
65 | K | 231 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 126.7 |  | 0 | 0.10095 | 12.7904 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
66 | M | MAT | 592172190 | obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý | kus | 253.4 |  | 0 | 0.0168 | 4.2571 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
67 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro podhledy s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 139.15 |  | 0 | 0.00013 | 0.01809 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
68 | K | 003 | 94910111R | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 7 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 293.94 |  | 0 | 0.00021 | 0.061727 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
69 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 503.92 |  | 0 | 4e-05 | 0.020157 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
70 | K | 011 | 953312123 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm | m2 | 1.89 |  | 0 | 0.00095 | 0.0017955 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
71 | K | 011 | 95394000R | Značky orientační, prvky dle PBŘ, ap | kpl | 1 |  | 0 | 0.01547 | 0.01547 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
72 | K | 013 | 962022391 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 26.426 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 66.065 | 21 | 4 | 2
73 | K | 013 | 962032230 | Bourání parapetního zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.296 | 21 | 4 | 2
74 | K | 013 | 965042141 | Bourání stávající venkovní plochy tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 20.075 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 44.165 | 21 | 4 | 2
75 | K | 013 | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - podlaha po demolici objektu | m3 | 10.189 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22.4158 | 21 | 4 | 2
76 | K | 013 | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 28.106 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 39.3484 | 21 | 4 | 2
77 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.24016 | 21 | 4 | 2
78 | K | 013 | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.08496 | 21 | 4 | 2
79 | K | 013 | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.2142 | 21 | 4 | 2
80 | K | 006 | 981011412 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním | m3 | 356.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 92.7176 | 21 | 4 | 2
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
81 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením | t | 266.547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
82 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 799.641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
83 | K | 012 | 998014221 | Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců | t | 1045.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 48.1074 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 1.9662 |  | 0 |  |  | 1
84 | K | 711 | 711161531 | Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií | m2 | 168.731 |  | 0 | 0.00054 | 0.091115 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
85 | K | 711 | 711471053 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE | m2 | 429.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | M | MAT | 2832202R1 | hydroizolační folie mPVC tl 2,5 mm | m2 | 472.629 |  | 0 | 0.00083 | 0.39228 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
87 | K | 711 | 711472053 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE | m2 | 252.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | M | MAT | 2832202R1 | hydroizolační folie mPVC tl 2,5 mm | m2 | 290.651 |  | 0 | 0.00083 | 0.24124 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
89 | K | 711 | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | 429.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 711 | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 429.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | M | MAT | 6931114R1 | textilie 300 g/m2 | m2 | 902.292 |  | 0 | 0.0003 | 0.27069 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
92 | K | 711 | 711491271 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 252.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 711 | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 252.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | M | MAT | 6931114R1 | textilie 300 g/m2 | m2 | 556.028 |  | 0 | 0.0003 | 0.16681 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
95 | K | 711 | 71149311R | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K vč syst prvků a úprav rohů a koutů | m2 | 27.74 |  | 0 | 0.0045 | 0.12483 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 711 | 71149312R | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá pod obklady SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K vč syst prvků a úprav rohů a koutů | m2 | 150.942 |  | 0 | 0.0045 | 0.67924 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 711 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3881.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 712 | Opláštění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
98 | K | 712 | 7120000R3 | Opláštění haly vč vestavby, kompl prov vč úprav dle detailů - D+M - viz příloha | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 5.5774 |  | 0 |  |  | 1
99 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými deskami 1 vrstva | m2 | 392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
100 | M | MAT | 283723180 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 150 mm | m2 | 363.796 |  | 0 | 0.004 | 1.4552 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
101 | M | MAT | 283723050 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 36.067 |  | 0 | 0.00125 | 0.045084 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
102 | K | 713 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně desek | m2 | 178.311 |  | 0 | 0.006 | 1.0699 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | M | MAT | 2837635R0 | deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 150 mm | m2 | 181.877 |  | 0 | 0.0049 | 0.8912 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
104 | K | 713 | 7131511R1 | Montáž izolace tepelné střech pod střešní vazníkem kladené volně mezi Z profily desek | m2 | 323.334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | M | MAT | 631480110 | deska minerální střešní izolační tl. 200 mm | m2 | 329.801 |  | 0 | 0.006 | 1.9788 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
106 | K | 713 | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií z PE | m2 | 356.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | M | MAT | 283231510 | papír separační potažený PE fólií bal. 130 m2 | m2 | 392.304 |  | 0 | 0.00035 | 0.13731 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
108 | K | 713 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 3699.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  |  | 1
109 | K | 721 | 7252912R1 | Vybavení invalidního WC | kpl | 1 |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 761 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
110 | K | 761 | 7610000R1 | Dveře kompletizované, kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce a ozn | [9 empty] | 16 | 2
|  |  |  | - DVE 01 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 02a | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 02b | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 02c | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 03 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 04 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 05 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 06 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 07 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 08 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 09 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 11 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 12 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - DVE 13 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21
111 | K | 761 | 7610000R8 | Okna kompletizovaná, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn | [9 empty] | 16 | 2
|  |  |  | - OK 01 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - OK 02 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - OK 03 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - OK 04 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - OK 05 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 31.9861 |  | 0 |  |  | 1
112 | K | 763 | 763111331 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB | m2 | 9.765 |  | 0 | 0.02541 | 0.24813 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 763 | 763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 216.719 |  | 0 | 0.04513 | 9.7805 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | 763 | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB vč vyztužení pro uložení okna | m2 | 79.959 |  | 0 | 0.04619 | 3.6933 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | 763 | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 17.087 |  | 0 | 0.04639 | 0.79267 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 763 | 7631114R1 | SDK příčka tl 163,5 mm profil CW 100 desky 2xA 12,5+3xDF 12,5 TI 100 mm, dle PU.6b | m2 | 19.235 |  | 0 | 0.04619 | 0.88846 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | K | 763 | 7631114R2 | SDK příčka tl 137,5 mm profil CW 100 desky 2xA 12,5+3xDF 12,5 TI 100 mm, dle PU.5b | m2 | 8.065 |  | 0 | 0.04619 | 0.37252 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
118 | K | 763 | 76311175R | Příplatek za vodovzdorné desky | m2 | 167.699 |  | 0 | 0.00174 | 0.2918 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | 763 | 76311176R | Zesílení v SDK příčce pro kotvení kuchyňské linky | kpl | 1 |  | 0 | 0.00322 | 0.00322 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | 763 | 7631133R1 | SDK příčka instalační tl 230-275 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB | m2 | 17.5 |  | 0 | 0.04654 | 0.81445 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | 763 | 7631133R2 | SDK příčka instalační tl 425 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 dB | m2 | 7.339 |  | 0 | 0.04867 | 0.35719 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | 763 | 76312145R | SDK stěna předsazená desky 3xDF 12,5 REI 90 DP1+rošt CW profily 50 mm | m2 | 11.771 |  | 0 | 0.03422 | 0.4028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
123 | K | 763 | 7631214R1 | SDK stěna předsazená profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 45- pro PU 9 | m2 | 25.002 |  | 0 | 0.02792 | 0.69806 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | 763 | 7631214R2 | SDK stěna předsazená ( 185-614 mm) profil CW desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 45 | m2 | 43.432 |  | 0 | 0.02822 | 1.2257 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | 763 | 7631214R3 | SDK stěna předsazená profil CW desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 45- u obvodových stěn | m2 | 92.039 |  | 0 | 0.02822 | 2.5973 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | 763 | 7631214R9 | Akustický obklad stěn,kompl prov dle popisu PU.11 | m2 | 98.054 |  | 0 | 0.02822 | 2.7671 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
127 | K | 763 | 7631314R1 | Akustický podhled,kompl prov dle popisu PP.5 | m2 | 242.669 |  | 0 | 0.01681 | 4.0793 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | 763 | 76313151R | SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 50 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 84.92 |  | 0 | 0.01618 | 1.374 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
129 | K | 763 | 76313154R | SDK podhled desky 2xDF 15 TI 50 mm 90 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 32.67 |  | 0 | 0.03704 | 1.2101 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | 763 | 76313155R | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 50 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 21.56 |  | 0 | 0.01649 | 0.35552 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | K | 763 | 763183111 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | M | MAT | 553316100 | pouzdro stavební STANDARD S700-060 600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
133 | K | 763 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 10333.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
134 | K | 764 | 764 | Klempířské prvky-kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce a ozn | [9 empty] | 16 | 2
|  |  |  | - KV 01 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 03 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 04 | m | 43 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 04a | m | 29 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 06 | m | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 07 | m | 7.5 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - KV 09 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
135 | K | 766 | 766 | Truhlářské prvky kompletizované,kompl prov dle podrobného popisu v tabulce a ozn | [9 empty] | 16 | 3
|  |  |  | TV 01 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | TV 02 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | TV 03 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | TV 04 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | TV 05 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 21
136 | K | 766 | 7664122R1 | Obklad stěn tělocvičny palubkami,kompl prov dle popisu PU.11 vč nátěrů | m2 | 215.719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
137 | K | 766 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 3007.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.0194 |  | 0 |  |  | 1
138 | K | 767 | 76757000R | Zámečnické prvky kompletizované dle podrobného popisu v tabulce a ozn | [9 empty] | 16 | 2
|  |  |  | - ZV 01a | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 01b | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 01c | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 01d | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 02 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 03 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 04 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 05 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - ZV 06 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21
139 | K | 767 | 76758000R | Nosné profily podhledu Z profily v 150 mm,kompl prov - D+M | m2 | 323.334 |  | 0 | 6e-05 | 0.0194 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
140 | K | 767 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 2394.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.87908 |  | 0 |  |  | 1
141 | K | 771 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 27.74 |  | 0 | 0.00367 | 0.10181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
142 | M | MAT | 597611350 | dlaždice keramické dle výběru vel 30 x 30 x 0,8 cm I. j. | m2 | 30.514 |  | 0 | 0.018 | 0.54925 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
143 | K | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 27.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
144 | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 27.74 |  | 0 | 0.0003 | 0.008322 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
145 | K | 771 | 771990113 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa | m2 | 27.74 |  | 0 | 0.00792 | 0.2197 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
146 | K | 771 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 267.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  | 3.2598 |  | 0 |  |  | 1
147 | K | 775 | 775530033 | Dřevěná palubová podlaha v tělocvičně,kompl prov - D+M vč podložky a povrchové úpravy a soklové lišty-upřesní dodavetel | m2 | 293.94 |  | 0 | 0.01109 | 3.2598 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 1.5034 |  | 0 |  |  | 1
148 | K | 776 | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 106.86 |  | 0 | 0.0075 | 0.80145 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
149 | K | 776 | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem vč dodávky soklové lišty | m2 | 106.86 |  | 0 | 0.0007 | 0.074802 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
150 | M | MAT | 284122850 | podlahovina např Novoflor Extra tl. 2 mm | m2 | 117.546 |  | 0 | 0.00283 | 0.33266 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
151 | K | 776 | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm | m | 26.04 |  | 0 | 0.00012 | 0.0031248 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
152 | K | 776 | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm | m | 26.04 |  | 0 | 8e-05 | 0.0020832 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
153 | M | MAT | 2841228501 | podlahovina např Novoflor Extra tl. 2 mm na stupně | m2 | 83.258 |  | 0 | 0.00283 | 0.23562 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
154 | M | MAT | 28342164R | hrana schodová z PVC | m | 191.801 |  | 0 | 0.00028 | 0.053704 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
155 | K | 776 | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 188.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
156 | K | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 1742.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 2.6777 |  | 0 |  |  | 1
157 | K | 781 | 781474118 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 150.942 |  | 0 | 0.00325 | 0.49056 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
158 | M | MAT | 597610710 | obkládačky keramické dle výběru | m2 | 166.036 |  | 0 | 0.0129 | 2.1419 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
159 | K | 781 | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 150.942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
160 | K | 781 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 150.942 |  | 0 | 0.0003 | 0.045283 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
161 | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 1159.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.23752 |  | 0 |  |  | 1
162 | K | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 23.542 |  | 0 | 0.0002 | 0.0047084 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
163 | K | 784 | 7842211R1 | Dvojnásobné malby bezprašné v místnostech-nářaďovna | m2 | 23.542 |  | 0 | 0.00029 | 0.0068272 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
164 | K | 784 | 7842211R2 | Dvojnásobné bílé malby paropropustné otěruvzdorných na SDK vč penetrace | m2 | 779.249 |  | 0 | 0.00029 | 0.22598 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 1093.9859 |  | 266.5471
poznámka
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.
g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

## ZTI
Stavba: | ZŠ Slapy
Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby
Investor:
Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Množství dle projektu | Měrná jednotka | Cena za jednotku | Doplňkový materiál | Práce | Cena celkem
Specifikace materiálu
VODOVOD
VNITŘNÍ VODOVOD
1. | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 | 96 | m |  |  |  | 0
2. | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 | 26 | m |  |  |  | 0
3. | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5 | 12 | m |  |  |  | 0
4. | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,6 | 16 | m |  |  |  | 0
5. | Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 50x6,9 | 47 | m |  |  |  | 0
6. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 22/9 | 45 | m |  |  |  | 0
7. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 28/9 | 13 | m |  |  |  | 0
8. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 35/9 | 6 | m |  |  |  | 0
9. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 42/9 | 8 | m |  |  |  | 0
10. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 54/9 | 41 | m |  |  |  | 0
11. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 22/13 | 51 | m |  |  |  | 0
12. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 28/13 | 13 | m |  |  |  | 0
13. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 35/13 | 6 | m |  |  |  | 0
14. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 42/20 | 8 | m |  |  |  | 0
15. | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 54/20 | 6 | m |  |  |  | 0
16. | Kulový kohout pro pitnou vodu 6/4" | 1 | ks |  |  |  | 0
17. | Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" | 1 | ks |  |  |  | 0
18. | Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" s vypouštěním | 1 | ks |  |  |  | 0
19. | Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" s vypouštěním | 2 | ks |  |  |  | 0
20. | Regulační kohout (pro cirkulaci) | 1 | ks |  |  |  | 0
21. | Připojení TUV | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Studená voda: DN 40 (KK, ZK) DN 15 (PV, VV) |  | ks
| Cirkulační voda: DN 25; (KK, Fi, čerpadlo, ZK, KKV) |  | ks
| Teplá voda: DN 40 (KK) |  | ks
22. | Zásobník TUV dvojvalentní 400l (TATRAMAT VTS 400/2) | 1 | ks |  |  |  | 0
23. | Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", s připojovací hadicí 1/2"-3/8" | 25 | ks |  |  |  | 0
24. | Baterie umyvadlová | 5 | ks |  |  |  | 0
25. | Baterie dřezová | 1 | ks |  |  |  | 0
26. | Baterie výlevková | 1 | ks |  |  |  | 0
27. | Baterie sprchová nástěnná | 4 | ks |  |  |  | 0
28. | Cirkulační čerpadlo | 1 | ks |  |  |  | 0
29. | Tlaková zkouška potrubí | 1 | kpl |  |  |  | 0
30. | Desinfekce rozvodu | 1 | kpl |  |  |  | 0
| VODOVOD CELKEM | [5 empty] | 0
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ZEMNÍ PRÁCE
1. | Výkop š. 1 m do hloubky 2,5 m | 63 | m3 |  |  |  | 0
2. | Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění | 126 | m2 |  |  |  | 0
3. | Obsyp pískový tl. 300 mm | 8 | m3 |  |  |  | 0
4. | Podsyp pískový tl. 100 mm | 3 | m3 |  |  |  | 0
5. | Zpětný zásyp výkopu | 52 | m3 |  |  |  | 0
6. | Odvoz přebytečného materiálu z výkopu, uložení na skládku | 11 | m3 |  |  |  | 0
7. | Potrubí PVC-KG DN 110 | 10 | m |  |  |  | 0
8. | Potrubí PVC-KG DN 125 | 22 | m |  |  |  | 0
OBJEKTY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
1. | Revizní šachta Ø 0,6 m | 1 | kpl |  |  |  | 0
VNITŘNÍ KANALIZACE
1. | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 32 | 14 | m |  |  |  | 0
2. | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40 | 16 | m |  |  |  | 0
3. | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 | 9 | m |  |  |  | 0
4. | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 | 18 | m |  |  |  | 0
5. | Tiché kanalizační potrubí ø 110 | 60 | m |  |  |  | 0
6. | Klozet keramický závěsný s vestavěnou splachovací nádržkou | 3 | ks |  |  |  | 0
7. | Klozet keramický závěsný provedení pro invalidy | 1 | ks |  |  |  | 0
8. | Umyvadlo keramické | 4 | ks |  |  |  | 0
9. | Umyvadlo keramické pro invalidy | 1 | ks |  |  |  | 0
10. | Pisoár s radarovým splachováním | 1 | ks |  |  |  | 0
11. | Sprchový kout s příslušenstvím | 4 | ks |  |  |  | 0
12. | Výlevka | 1 | ks |  |  |  | 0
13. | Dřez | 1 | ks |  |  |  | 0
14. | Podlahová vpusť HL510NPr | 1 | ks |  |  |  | 0
15. | Větrací hlavice DN 110 | 4 | ks |  |  |  | 0
16. | Sifon pro odvod kondenzátu od VZT HL 136 | 3 | ks |  |  |  | 0
17. | Sifón umyvadlový DN 40 | 5 | ks |  |  |  | 0
18. | Sifón dřezový | 1 | ks |  |  |  | 0
19. | Sifón sprchový DN 50 | 4 | kpl |  |  |  | 0
20. | Zkouška těsnosti ležatého svodu dle ČSN 75 6760 | 1 | kpl |  |  |  | 0
| SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM | [5 empty] | 0
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
ZEMNÍ PRÁCE
1. | Výkop š. 1 m do hloubky 2,5 m | 172.5 | m3 |  |  |  | 0
2. | Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění | 345 | m2 |  |  |  | 0
3. | Obsyp pískový tl. 300 mm | 20.7 | m3 |  |  |  | 0
4. | Podsyp pískový tl. 100 mm | 6.9 | m3 |  |  |  | 0
5. | Zpětný zásyp výkopu | 144.9 | m3 |  |  |  | 0
6. | Odvoz přebytečného materiálu z výkopu, uložení na skládku | 27.6 | m3 |  |  |  | 0
7. | Potrubí PVC-KG DN 150 | 69 | m |  |  |  | 0
OBJEKTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
1. | Lapač střešních splavenin | 3 | ks |  |  |  | 0
2. | Revizní šachta Ø 0,4m | 4 | ks |  |  |  | 0
| DEŠŤOVÁ KANALIZACE CELKEM | [5 empty] | 0
| VODOVOD A KANALIZACE CELKEM | [5 empty] | 0

## Rekap elektro
Akce: | TĚLOCVIČNA ZŠ A MŠ
Investor: | Obecní úřad Slapy
Slapy 72
Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby
Datum: | 5. 2016
Vypracoval: | Jaromír Bednář
D.1.7 ELEKTROINSTALACE
Rozpočet - elektroinstalace
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za reciklaci | 0
Montáž svítidel | 0
Elektroinstalace materiál | 0
Elektroinstalace montáže | 0
Přezbrojení elektroměrového rozvaděče | 0
Dozbrojení hlavního rozvaděče | 0
Rozvaděč tělocvičny | 0
Hromosvod materiál | 0
Hromosvod montáž | 0
Celkem | 0

## Svítidla
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže | [7 empty] | List č.1
index svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A |  | Zářivkové dvouokruhové (spínání 1/2+1/2) svítidlo T5. Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm, mechanickou odolnost zajišťuje optická bíle lakovaná mřížka vyztužená 3 dráty nad každou zářivkou. Montáž svítidla do rastrového podhledu, zdroj | ks | 16 |  | 0 |  | 0
AN |  | Zářivkové dvouokruhové (spínání 1/2+1/2) svítidlo T5. Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm, mechanickou odolnost zajišťuje optická bíle lakovaná mřížka vyztužená 3 dráty nad každou zářivkou. Montáž svítidla do rastrového podhledu, zdroj | ks | 4 |  | 0 |  | 0
B1 |  | Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s difuzorem z translucentního polykarbonátu a trubicemi T5. Zdroj 2x28W/230V, IP66, montáž přisazené | ks | 5 |  | 0 |  | 0
B1N |  | Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s difuzorem z translucentního polykarbonátu a trubicemi T5. Zdroj 2x28W/230V, IP66, montáž přisazené + nouzový modul | ks | 6 |  | 0 |  | 0
B2 |  | Zářivkové svítidlo přisazené s opálovým krytem, barva bílá, instalované nad pracovní deskou v kuchyňce, IP20, zdroj 1x18W/230V, elektronický předřadník. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
C1 |  | Kompaktní přisazené svítidlo. Zdroj 2x26W/230V, IP44, svítidla tvoří montura z kovu a stínítko z polykarbonátu nebo PMMA | ks | 14 |  | 0 |  | 0
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže | [7 empty] | List č.2
index svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
C1N |  | Kompaktní přisazené svítidlo. Zdroj 2x26W/230V, IP44, svítidla tvoří montura z kovu a stínítko z polykarbonátu nebo PMMA + nouzový modul | ks | 6 |  | 0 |  | 0
C2 |  | Kompaktní přisazené svítidlo. Zdroj 1x26W/230V, IP44, svítidla tvoří montura z kovu a stínítko z polykarbonátu nebo PMMA | ks | 5 |  | 0 |  | 0
D |  | Svítidlo exteriérové nástěnné, venkovní, přisazené, materiál plast, v provedení: černá, zářivka 26W/G24d-2, žárovka E27, 230V, IP54, d=271mm, h=155mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
N1 |  | Těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP65, výbava - autotest | ks | 5 |  | 0 |  | 0
N2 |  | Těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP65, výbava - autotest | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Elektroinstalace
| Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.1
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku. | ks | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 42 |  | 0 |  | 0
3 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
5 | Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7, krytí IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP44 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
8 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
9 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
10 | Vypínač 3f - 16A/230V (sporáková kombinace) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů IP44, barva černá | ks | 3 |  | 0 |  | 0
12 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů, barva bílá, max. spínaná zátěž 1000W | ks | 18 |  | 0 |  | 0
13 | Ventilátorové relé | ks | 3 |  | 0 |  | 0
14 | Příložný elektronický termostat na potrubí s rozsahem 20 až 70 stupňů C. Nastavena hodnota 55 stupňů C. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. HOP-PA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 115 |  | 0 |  | 0
17 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 165 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 432 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 280 |  | 0 |  | 0
20 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 230 |  | 0 |  | 0
21 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 28 |  | 0 |  | 0
22 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 45 |  | 0 |  | 0
23 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 65 |  | 0 |  | 0
24 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Elektroinstalační lišta 40x20 | m | 16 |  | 0 |  | 0
26 | Sádra elektroinstalační | kq | 3 |  | 0 |  | 0
27 | Izolační páska | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
31 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 60 |  | 0 |  | 0
32 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 120 |  | 0 |  | 0
| Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.2
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
33 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě | m | 42 |  |  |  | 0
34 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 42 |  |  |  | 0
35 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě | m | 61 |  |  |  | 0
36 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 61 |  |  |  | 0
37 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě | ks | 82 |  |  |  | 0
38 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 4 |  |  |  | 0
39 | Připojení VZT | ks | 3 |  |  |  | 0
40 | Připojení čerpadla podlahového vytápění | ks | 1 |  |  |  | 0
41 | Úpravy elektroinstalací ve stávající kotelně (přepojení 6ks čerpadel) | h | 6 |  |  |  | 0
42 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 8 |  |  |  | 0
43 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 14 |  |  |  | 0
44 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 8 |  |  |  | 0
45 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
46 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 1 |  |  |  | 0
47 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
48 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
49 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
50 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  |  | 0
51 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
52 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděč
Přezbrojení elektroměrového rozvaděče
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Demontáž stávajícího jistič B50/3 | ks | 1 |  |  |  | 0
2 | Jistič třípólový B63/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Předrátování a nutné úpravy rozvaděče pro výměnu jističe | h | 3 |  |  |  | 0
4 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0
7 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Dozbrojení hlavního rozvaděče
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Předrátování a nutné úpravy rozvaděče pro doplnění jističe | h | 3 |  |  |  | 0
3 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0
6 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč tělocvičny (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Elektroinstalační oceloplechová nástěnná rozvodnice o rozměrech 600 x 900 x 250 mm, včetně montážní desky. Barva světle, krytí IP30/20. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
6 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
8 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Stykač 4kW/10A/230V výkonový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Stykač 11kW/22A/230V výkonový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 3 |  | 0 |  | 0
13 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1.5 |  | 0 |  | 0
14 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0
15 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 90 |  | 0 |  | 0
18 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0
20 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  |  | 0
21 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0

## Hromosvod
Ochrana před bleskem (Hromosvod)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Jímací vedení - Střecha
1 | Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 | m | 75 |  | 0 |  | 0
3 | PV "falcovka" na střechu. Uchycení vedení na oplechování. | ks | 75 |  | 0 |  | 0
4 | MV svorka. Univ. Svorka pro spojení drát-drát | ks | 12 |  | 0 |  | 0
5 | Svorka připojovací | ks | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Svorka SO okapová | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Svody
7 | Drát AlMgSi 8 pro svody | m | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Podpěra drátu (nerez) | ks | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Zkušební svorka SZ | ks | 6 |  | 0 |  | 0
10 | Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací | ks | 6 |  | 0 |  | 0
11 | Podpěra zaváděcí tyče | ks | 12 |  | 0 |  | 0
12 | Označovací štítek pro svod ke ZS | ks | 6 |  | 0 |  | 0
13 | Montážní plošina max. 10m | hod | 16 |  |  |  | 0
Uzemnění
14 | Pásek FeZn 30x3,5 | m | 86 |  | 0 |  | 0
15 | Drát FeZn 10 | m | 35 |  | 0 |  | 0
16 | Svorka klínová pásek-pásek | ks | 12 |  | 0 |  | 0
17 | Svorka klínová pásek-drát | ks | 14 |  | 0 |  | 0
18 | Svorka připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0
19 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
20 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  |  | 0
21 | Revize a měření | ks | 1 |  |  |  | 0
22 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  |  | 0
23 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
24 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem
1 | Větev č.1 - Větrání soc. zázemí v přízemí | 0 | 0 | 0
2 | Větev č.2 - Větrání m. 2.12 | 0 | 0 | 0
3 | Větev č.3 - Větrání šaten chlapci | 0 | 0 | 0
4 | Větev č.4 - Větrání šaten dívky | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnická zařízení a chlazení | 0 | 0 | 0
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ | 0 | 0 | 0
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0
| Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. |  | 0 | 0
| Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt. |  | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0
ceny bez DPH

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč)
Větev č.1 - Větrání soc. zázemí v přízemí
| 1.07 | Kruhové potrubí Spiro DN 160 vč. spojek a objímek | 25 | bm |  |  | 0 | 0
|  | Centrální ventilátor | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| 1.08 | Talířová výústka odtahová nerez | 4 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Větrací protidešťová hlavice DN 160 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Větev č.2 - Větrání m. 2.12
| 2.01 | Kruhové potrubí Spiro DN 160 vč. spojek a objímek | 10 | bm |  |  | 0 | 0
|  | Nástěnný osový ventilátor | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| 2.02 | Odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| 2.03 | Větrací protidešťová hlavice DN 160 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Větev č.3 - Větrání šaten chlapci
|  | Kruhové potrubí Spiro DN 160 vč. spojek a objímek | 12 | bm |  |  | 0 | 0
| 2.01 | Kruhové potrubí Spiro DN 225 vč. spojek a objímek | 7.5 | bm |  |  | 0 | 0
|  | Centrální ventilátor | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| 1.08 | Talířová výústka odtahová nerez | 4 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Napojení výústky - flexi hadice v nutném rozsahu | 4 | bm |  |  | 0 | 0
| 2.02 | Odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| 2.03 | Větrací protidešťová hlavice DN 225 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Větev č.4 - Větrání šaten dívky
|  | Kruhové potrubí Spiro DN 160 vč. spojek a objímek | 8.5 | bm |  |  | 0 | 0
| 2.01 | Kruhové potrubí Spiro DN 225 vč. spojek a objímek | 7.5 | bm |  |  | 0 | 0
|  | Centrální ventilátor | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| 1.08 | Talířová výústka odtahová nerez | 4 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Napojení výústky - flexi hadice v nutném rozsahu | 4 | bm |  |  | 0 | 0
| 2.02 | Odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| 2.03 | Větrací protidešťová hlavice DN 225 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0

## UT
Tělocvična základní školy a mateřské školy Slapy
D.1.5 - vytápění
nedílnou součástí výkazu výměr / rozpočtu je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace
poř.číslo | pozice | Zkrácený popis | m.j. | množ. | Jednotk.cena v Kč |  | Celkem
[5 empty] | dodávka | montáž
1. | 1 | Oběhové čerpadlo s interní elektronickou regulací otáček dle dP. PN6. M = 2 700 kg/h, dP = 75 kPa; čerpaná kapalina: upravená čistá voda (Tmax.+90°C). Pc=124 W, 230 V, 1,02 A. Čerpadlo bude ovládáno ručně. Včetně tepelné izolace. | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | Oběhové čerpadlo s interní elektronickou regulací otáček dle dP. PN6. M = 840 kg/h, dP = 55 kPa; čerpaná kapalina: upravená čistá voda (Tmax.+50°C). Pc=50 W, 230 V, 0,44 A. Čerpadlo bude ovládáno ručně. Včetně tepelné izolace. Oběhové čerpadlo bude zapoj | ks | 1 |  | 0 | 0
3 | 3 | Elektrická topná patrona určená pro umístění do zásobníku TUV č.4; Pc = 9 kW, 400V; vlastní termostat | ks | 1 |  | 0 | 0
4 | 4 | Zásobník TUV o objemu 400 litrů, PN10. Plocha topné vložky=2,8m2, dT 80/60°C, včetně tepelné izolace, jímky pro teplotní čidlo regulace, vizuálního teploměru 0-60°C a přípravy pro el.topné těleso | ks | 1 |  | 0 | 0
5 | 5 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků; M = 5m3/h, 4 x hrdlo DN50, včetně izolace | ks | 1 |  | 0 | 0
6 | 6a | Teplovodní ocelový rozdělovač. PN6. DN 100, l = 1,5m, 3 x stávající hrdlo 25-50 (viz stávající stav), 1 x hrdlo DN40, 1 x vypouštění DN25 včetně KK25, 1 x teploměr (0 - 120°C), nosná ocelová konstrukce pro uchycení na podlahu / do stěny, ochranný nátěr vš | kpl | 1 |  | 0 | 0
7 | 6b | Teplovodní ocelový sběrač. PN6. DN 100, l = 1,5m, 3 x stávající hrdlo 25-50 (viz stávající stav), 1 x hrdlo DN25, 1 x hrdlo DN40, 1 x vypouštění DN25 včetně KK25, 1 x teploměr (0 - 120°C), nosná ocelová konstrukce pro uchycení na podlahu / do stěny, ochra | kpl | 1 |  | 0 | 0
8 | 7a | Teplovodní ocelový rozdělovač. PN6. DN 65, l = 1,2m, 2 x hrdlo 15, 1 x hrdlo DN 25, 1 x hrdlo DN 32, 1 x hrdlo DN 40-50 (viz stávající stav), 1 x hrdlo DN40, 1 x vypouštění DN25 včetně KK25, 1 x teploměr (0 - 120°C), nosná ocelová konstrukce pro uchycení | kpl | 1 |  | 0 | 0
9 | 7b | Teplovodní ocelový sběrač. PN6. DN 65, l = 1,2m, 2 x hrdlo 15, 1 x hrdlo DN 25, 1 x hrdlo DN 32, 1 x hrdlo DN 40-50 (viz stávající stav), 1 x hrdlo DN40, 1 x vypouštění DN25 včetně KK25, 1 x teploměr (0 - 120°C), nosná ocelová konstrukce pro uchycení na p | kpl | 1 |  | 0 | 0
10 | 8a | R+S PDL vytápění pro 3 okruhů včetně skříňky do zdi. Každý okruh bude obsahovat 2 x uzávěr a vizuální průtokoměr s možností regulace | kpl | 1 |  | 0 | 0
11 | 8b | R+S PDL vytápění pro 5 okruhů včetně skříňky do zdi. Každý okruh bude obsahovat 2 x uzávěr a vizuální průtokoměr s možností regulace | kpl | 1 |  | 0 | 0
12 | 8c | Systém podlahového vytápění; mokrý způsob, pokládka spirála. Dodávka bude obsahovat: PST systémovou desku, plastové potrubí s kyslíkovou bariérou včetně přípojky PEX 17x2 až po R+S (mimo topenou místnost včetně tepelné izolace tl.9mm), kotvící prvky okraj | m2 | 76 |  | 0 | 0
13. |  | Stropní sálavé panely vč. vložené tepelné izolace a rozdělovačů; ochrana proti korozi: sálavý plech i povrch trubek je pozinkovaný; povrchová úprava: prášková, žárově vypalovaná barva, odstín RAL 9016; včetně lisovacích tvarovek a závěsných sad, délka záv | kpl | 2 |  | 0 | 0
14. |  | Koupelnové těleso 450/900mm, Q = 195 W (45/40//15°C), středové připojení ze zdi, barva RAL 9016 | kpl | 1 |  | 0 | 0
15. |  | Cu potrubí, spojování lisováním / letováním, včetně fitinků a uložení - 18x1 | m | 15 |  | 0 | 0
16. |  | Cu potrubí, spojování lisováním / letováním, včetně fitinků a uložení - 22x1 | m | 45 |  | 0 | 0
17. |  | Cu potrubí, spojování lisováním / letováním, včetně fitinků a uložení - 28x1 | m | 24 |  | 0 | 0
18. |  | Cu potrubí, spojování lisováním / letováním, včetně fitinků a uložení - 35x1,5 | m | 12 |  | 0 | 0
19. |  | Cu potrubí, spojování lisováním / letováním, včetně fitinků a uložení - 45x1,5 | m | 150 |  | 0 | 0
20. |  | Cu potrubí, spojování lisováním / letováním, včetně fitinků a uložení - 54x2 | m | 12 |  | 0 | 0
21. |  | Tepelná izolace z minerální vlny (λ=0,045 W/mK) s Al.folií o tloušťce 40mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro Cu potrubí 18x1 | m | 15 |  | 0 | 0
22. |  | Tepelná izolace z minerální vlny (λ=0,045 W/mK) s Al.folií o tloušťce 40mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro Cu potrubí 22x1 | m | 45 |  | 0 | 0
23. |  | Tepelná izolace z minerální vlny (λ=0,045 W/mK) s Al.folií o tloušťce 45mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro Cu potrubí 28x1 | m | 24 |  | 0 | 0
24. |  | Tepelná izolace z minerální vlny (λ=0,045 W/mK) s Al.folií o tloušťce 35mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro Cu potrubí 35x1,5 | m | 12 |  | 0 | 0
25. |  | Tepelná izolace z minerální vlny (λ=0,045 W/mK) s Al.folií o tloušťce 35mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro Cu potrubí 45x1,5 | m | 110 |  | 0 | 0
26. |  | Tepelná izolace z minerální vlny (λ=0,045 W/mK) s Al.folií o tloušťce 35mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro Cu potrubí 54x2 | m | 12 |  | 0 | 0
27. |  | Tepelná izolace z návlekových hadic (λ=0,045 W/mK) o tloušťce 19mm včetně veškerého pomocného materiálu pro Cu potrubí 45x1,5 | m | 40 |  | 0 | 0
28. |  | Kulový kohout - DN15 | ks | 6 |  | 0 | 0
29. |  | Kulový kohout - DN20 | ks | 4 |  | 0 | 0
30. |  | Kulový kohout - DN25 | ks | 10 |  | 0 | 0
31. |  | Kulový kohout - DN32 | ks | 3 |  | 0 | 0
32. |  | Kulový kohout - DN40 | ks | 10 |  | 0 | 0
33. |  | Kulový kohout - DN50 | ks | 2 |  | 0 | 0
34. |  | Klapka zpětná závitová - DN15 | ks | 1 |  | 0 | 0
35. |  | Klapka zpětná závitová - DN25 | ks | 1 |  | 0 | 0
36. |  | Klapka zpětná závitová - DN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
37. |  | Filtr závitový - DN25 | ks | 2 |  | 0 | 0
38. |  | Filtr závitový - DN32 | ks | 1 |  | 0 | 0
39. |  | Filtr závitový - DN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
40. |  | Vizuální průtokoměr s možností regulace DN15 (rozsah 0,6 - 2,4 l/min) | ks | 1 |  | 0 | 0
41. |  | Vizuální průtokoměr s možností regulace DN15 (rozsah 2 - 8 l/min) | ks | 2 |  | 0 | 0
42. |  | Vizuální průtokoměr s možností regulace DN20 (rozsah 4 - 15 l/min) | ks | 1 |  | 0 | 0
43. |  | Automatický omezovač průtoku s možností regulace DN15 s přímočinným pohonem (45-65°C); při snižující teplotě pohon otevírá | ks | 1 |  | 0 | 0
44. |  | Automatický omezovač průtoku s možností regulace DN15 se spojitým pohonem (24V, 0-10 V) | ks | 1 |  | 0 | 0
45. |  | Automatický omezovač průtoku s možností regulace DN25 se spojitým pohonem (24V, 0-10 V) | ks | 1 |  | 0 | 0
46. |  | Automatický omezovač průtoku s možností regulace DN32 s termopohonem 230 V NC | ks | 1 |  | 0 | 0
47. |  | Pojistný ventil DN20, Ot.přetlak 200 kPa | ks | 2 |  | 0 | 0
48. |  | Pružná pancéřová hadice DN20/25, l = 300mm | ks | 4 |  | 0 | 0
49. |  | Odvzdušňovací nádobka DN65 + VO10 + potrubí DN10 do 20m | ks | 2 |  | 0 | 0
50. |  | Odvzdušňovací ventil automatický DN15 | ks | 3 |  | 0 | 0
51. |  | Vypouštěcí kohout DN15 na hadici | ks | 10 |  | 0 | 0
52. |  | Teploměr (0-120°C) | ks | 10 |  | 0 | 0
53. |  | Tlakoměr (0-400 kPa) | ks | 3 |  | 0 | 0
54. |  | Autonomní ekvitermní regulace topné vody pro PDL vytápění včetně venkovního teplotního čidla, teplotního čidla v potrubí, regulátoru s výstupním napájecím signálem pro pohon (24V) a řídícím signálem 0-10 V; včetně prokabelování | kpl | 1 |  | 0 | 0
55. |  | Autonomní regulace teploty v tělocvičně včetně teplotního čidla v hale a regulátoru s výstupním napájecím / řídícím signálem pro termopohon (230V, NC); včetně prokabelování | kpl | 1 |  | 0 | 0
56. |  | Autonomní regulace teploty TUV včetně teplotního čidla v zásobníku a regulátoru s výstupním napájecím / řídícím signálem pro termopohon (230V, NC); včetně prokabelování | kpl | 1 |  | 0 | 0
57. |  | Přepočet PDL vytápění dle konkrétního vybraného dodavatele / výrobce | systém | 1 |  |  | 0
58. |  | Dtž - šetrná stávajícího potrubí a armatur u stávajících kotlů + opětovná mtž dle schéma | kpl | 1 |  |  | 0
59. |  | Dtž - šetrná stávajícího potrubí a armatur na stávajícím R+S + opětovná mtž dle schéma | kpl | 1 |  |  | 0
60. |  | Zaregulování systému | systém | 1 |  |  | 0
61. |  | Proplach systému, vyčištění filtrů (opakovaně), napuštění systému | systém | 1 |  |  | 0
62. |  | Tlaková zkouška | systém | 1 |  |  | 0
63. |  | Topná zkouška | systém | 1 |  |  | 0
64. |  | Provozní zkouška | systém | 1 |  |  | 0
65. |  | Stavební přípomoci při mtž UT | systém | 1 |  |  | 0
66. |  | Zkušební provoz celého systému | kpl | 1 |  |  | 0
67. |  | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH
CELKEM s DPH